| СОГЛАСОВАНО: председатель Профкома _______________ / Е. Ф. Журавлёва/ «___»______________2014г. | УТВЕРЖДАЮ: Директор МОУ СОШ № 1 р. п. Кузоватово Кузоватовского района Ульяновской области _________________ О. Н. Мартьянова «___»______________2014г. |
| --- | --- |

Инструкция

по пожарной безопасности в кабинетах школы

ИОТ – 03. 14

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая инструкция разработана на основе типовых инструкций в соответствии с «Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации».

Обучающиеся и работники обязаны знать места расположения первичных средств пожаротушения, план и способы эвакуации из здания в случае пожара, правила поведения в случае возникновения пожара.

На каждом этаже школы должны находиться не менее двух огнетушителей.

2. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Курить в помещениях кабинета.

Проводить работы при неисправной вентиляции.

Загромождать проходы к средствам пожаротушения.

Мыть полы и столы легковоспламеняющимися веществами (бензин, керосин, растворители и т.п.).

Сушить вещи на отопительных приборах.

Оставлять на рабочем столе промасленные или пропитанные растворителями бумагу, ветошь, вату.

Хранить реактивы в емкости без наименования.

Оставлять без присмотра зажженные горелки, нагревательные приборы.

Использовать пиротехнические средства.

3. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ С ОГНЕОПАСНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ

Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости должны находиться в кабинете в стеклянных сосудах с плотными крышками (пробками).

Общий запас одновременно хранящихся жидкостей не должен превышать суточную потребность.

Все работы с легковоспламеняющимися жидкостями должны проводиться в вытяжном шкафу при работающей вентиляции.

Перед началом работы необходимо убрать все предметы и горючие материалы из вытяжного шкафа не связанные с данной работой.

Нагревание и разгонка горючей жидкости производится в соответствии с требованиями безопасности.

Нагревание колб с горючей жидкостью на открытом огне запрещается.

После работы с горючими жидкостями сосуды должны тщательно вымываться соответствующими растворами. Выливать горючие жидкости в канализацию запрещается

При случайных проливах огнеопасных жидкостей необходимо немедленно выключить горелки, нагревательные приборы, место пролива засыпать песком. Загрязненный песок собирается деревянной лопаткой. Применение металлических лопаток и совков запрещено.

В случае воспламенения горючего вещества в процессе проведения опыта в вытяжном шкафу необходимо немедля выключить вентиляцию, нагревательные приборы, принять меры к ликвидации пожара путем пользования песка, огнетушителей и т.п.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ ЗАНЯТИЙ

Необходимо выключить воду, газ, электроприборы, сжатый воздух и т.п.

Привести в порядок рабочее место, выключить общий газовый кран, общий рубильник и воду, а также проверить - все ли горючие жидкости и материалы помещены на отведенные места.

Разработал ответственный за ОТ:   ___________________ /А. В. Аряев/

«____»__________2014г.