| СОГЛАСОВАНО: председатель Профкома _______________ / Е. Ф. Журавлёва/ «___»______________2014г. | УТВЕРЖДАЮ: Директор МОУ СОШ № 1 р. п. Кузоватово Кузоватовского района Ульяновской области ____________________ О. Н. Мартьянова «___»______________2014г. |
| --- | --- |

Должностные обязанности

по охране труда для электрика.

ДООТ-267.14

1. Общие положения

1.1. Электрик относится к категории технического работника и непосредственно

подчиняется   заместителю директора по АХЧ.

1.2. На должность  электрика принимается лицо, имеющее специальное образование, группу безопасности не ниже 3  и стаж работы не менее 3 лет.

1.3. Электрик принимается  и  увольняется с работы приказом директора школы.

1.4. Электрик должен знать:

- нормативные правовые  акты,  другие  руководящие,  методические и нормативные   материалы   и   документы   по   эксплуатации   и   ремонту электроустановок и электрооборудования;

- состав  и  порядок  выполнения работ при техническом обслуживании электроустановок и электрооборудования;

- организацию и технологию ремонтных работ;

- способы прокладки проводов;

- простые электромонтажные схемы соединений деталей и узлов;

- основы электротехники в объеме выполняемых работ;

- электроматериалы;

- принципы  работы  электроустановок и электрооборудования, а также измерительных устройств и принципов их применения;

- правила безопасного обслуживания электроустановок;

- правила пожарной безопасности;

- правила внутреннего распорядка;

- правила   по   охране    труда,    охране    окружающей    среды, производственной санитарии и пожарной безопасности.

2. Должностные обязанности работника

На  электрика возлагаются следующие должностные обязанности:

2.1. Обслуживание    систем    электрооборудования:     обеспечение технически  правильной  эксплуатации,  поддержания исправного  состояния, технического   обслуживания,   своевременного  ремонта,   безаварийной  и надежной работы обслуживаемых электроустановок и электрооборудования.

2.2. Установка,    наладка    и    проверка    электроустановок   и электрооборудования, электропроводки и прочего электроснаряжения.

2.3. Полная и шлейфовая замена электропроводки.

2.4. Монтаж новых электрических сетей.

2.5. Прокладка и скрещивание электроприборов и кабелей.

2.6. Установка, перенос электрических розеток, выключателя.

2.7. Проведение  планово-предупредительного  ремонта  электрической части оборудования согласно графику планово-предупредительного ремонта.

2.8. Выявление причин износа,  принятие мер  по их предупреждению и устранению.

2.9. Выявление    причин   сбоев   и   аварий    при   эксплуатации электроустановок и электрооборудования, принятие мер по их предупреждению и устранению

2.10. Соблюдение  установленных  правил  внутреннего  распорядка  и режима работы.

2.11. Соблюдение  правил  охраны  труда,   техники  безопасности  и пожарной безопасности согласно действующим инструкциям.

2.12. Ведение необходимой документации.

3. Права работника

Электрик имеет право:

3.1. На все предусмотренные законодательством социальные гарантии.

3.2. Требовать  от руководства  организации,  предприятия  оказания содействия   в   исполнении   своих    профессиональных   обязанностей  и осуществлении прав.

3.3. Требовать    от   администрации    организации,    предприятия обеспечения   правил  охраны  труда,   техники  безопасности  и  пожарной безопасности.

3.4. На обеспечение  специальной  одеждой, необходимым снаряжением, согласно действующим нормам.

3.5. На повышение квалификации.

3.6. На оплату дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию в случаях повреждения  здоровья  вследствие несчастного   случая   на  производстве  и  получения   профессионального заболевания.

3.7. Знакомиться   с  проектами  решений  руководства  предприятия, касающимися его деятельности.

3.8. Запрашивать   лично   или   по   поручению   непосредственного руководителя документы,  материалы,  инструменты и т.п.,  необходимые для выполнения своих должностных обязанностей.

3.9. Другие права, предусмотренные трудовым законодательством.

4. Ответственность работника

Электрик несет ответственность:

4.1. За    правильную    эксплуатацию     оборудования    в   части электробезопасности.

4.2. За   своевременное   и   качественное   выполнение    планово- предупредительного ремонта, за простой оборудования,  произошедший по его вине.

4.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение  своих должностных обязанностей,  предусмотренных  настоящей  должностной  инструкцией,  - в пределах, определенных действующим трудовым законодательством РФ.

4.4. За  причинение материального ущерба работодателю - в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством РФ.

4.5. За правонарушения, совершенные  в процессе осуществления своей деятельности, - в пределах,  определенных  действующим  административным, уголовным, гражданским законодательством РФ.

Разработал ответственный за ОТ:   ___________________ /А. В. Аряев/

«____»__________2014г.